644013, г. Омск, ул. Завертяева, 36

тел/факс: (3812) 600-204, 601-621

E-mail: tto@vzlet-omsk.ru

http: www.vzlet-omsk.ru

Опросный лист для проектирования и изготовления Плавучей Насосной Станции

| Название объекта: |  |
| --- | --- |
| Заказчик: |  |
| Контактное лицо: |  |
| Телефон/факс/e-mail: |  |
| Почтовый адрес: |  |

| № п/п | Наименование параметра | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Максимальная производительность насосной станции | м3/ч |
| 2 | Расчетный напор насосов | м |
| 3 | рабочих насосов резервных насосов запасных насосов на склад | шт шт шт |
| 4 | Длина и материал напорного трубопровода | L= м мат-л: |
| 5 | Отметка минимального уровня воды в водоеме | м |
| 6 | Отметка максимального уровня воды в водоеме | м |
| 7 | Отметка конца напорного трубопровода | м |
| 8 | Отметка дна водоема в месте размещения насосной станции | м |
| 9 | Количество напорных трубопроводов (1 или 2) | шт |
| 10 | Наружный диаметр и толщина стенки напорного трубопровода | мм |
| 11 | Исполнение щита управления | наружное в помещении |
| 12 | Количество вводов эл. питания | один два с АВР |
| 13 | Режим эксплуатации | круглогодичный летний |
| 14 | Вид водоема | озеро (котлован) река шламохранилище другой__________ |

Дополнительные требования:  ___________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

Подпись заказчика  _________________   «____» ___________ 20___ г.